## Slide 1
실사구시의 물리학 79p ~ 84p
학 번 2025029761
이 름 박예성
2025.03.17
실험 1. 중력가속도

## Slide 2
02
목차
실험 방법 및 분석
4
실험 결과 및 토의
5
포토게이트 및 피켓 펜스
데이터 수집,
데이터 분석
갈릴레오의 자유낙하운동 관계식
실험 데이터 기입,
오차 등의 토의사항
중력가속도 측정 실험 장치,
Data-studio 프로그램 설정
실험 준비물(기구)
1
실험 목적 및
이론적 배경
2
실험 세팅
3
Reference
6
실사구시의 물리학
대학물리학 에센스

## Slide 3
03
실험 준비물(기구)
포토게이트
피켓 펜스
포토게이트는 광학적인 방법으로 물제의 운동을 측정해주는 기구입니다.
피켓 펜스는 균등한 간격의 불투명한 패드가 있는 투명한 플라스틱 조각입니다.

## Slide 4
04
실험 목적 및 이론적 배경
이론적 배경에 따라 이론이 옳은지 파악하기 위해 실험 구성
이론적 배경
실험 목적
어떤 물체가 낙하할 때 공기 저항을 무시할 수 있다면 아래 방향으로 등가속도 운동을 할 것이다.
이때, 낙하하는 물체에 중력만 작용한다면 가속도가 g인 등가속도 운동을 하고, 이동거리 x = 1/2 gt^2를 만족할 것이다. 즉, 이동거리는 시간의 제곱에 비례할 것이다.
위 이론이 실제로 성립하는지 알기 위해 일단 물체의 운동을 등가속도로 가정한 이후, 실험 결과와 비교할 수 있다. 따라서 위 실험에서 우리는 포토게이트를 통하여 떨어지는 피켓 펜스의 낙하 속도를 측정하여 중력가속도를 측정하고, 이론적 배경에 문제가 없는지 파악하여야 한다.

## Slide 5
05
실험 세팅
중력가속도 실험 장치
Data-studio 프로그램 설정
먼저, 중력가속도 실험 장치를 위와 같이 세팅한다.
이때, 포토게이트는 피켓 펜스가 안전하게 통과할 수 있을 정도의 높이에 위치시켜야 하고, 충격방지패드를 낙하 지점에 놓아야 한다.
Science Workshop 인터페이스를 컴퓨터에 연결하고, 포토게이트의 스테레오 폰 플러그를 그림과 같이 디지털 채널 1에 연결한다.
Data-studio를 실행한 뒤, 포토게이트와 Data-studio에서도 같은 위치에 포토게이트를 연결한다. 포토게이트의 피켓 펜스를 Measurement, Constants로 설정하여야 한다.

## Slide 6
06
실험 방법
실험 데이터는 아래와 같이 수집한다.
피켓 펜스를 지면과 수직으로 세우고, 떨어뜨릴 때 피켓 펜스가 포토게이트에 닿지 않게 유의하여 피켓 펜스를 떨어뜨릴 준비를 한다.
데이터 기록을 시작하고, 피켓 펜스가 포토게이트 빔을 통과하도록 낙하시킨다.
피켓 펜스가 포토게이트를 완전히 빠져나간 후, 기록을 멈춘다.
1
2
3

## Slide 7
07
데이터 분석
분석 방법
1
왼쪽과 같이 시간에 따른 속력, 가속도의 값을 보여줄 그래프를 띄운다.
Data-studio의 'Fit' 메뉴에서 'Linear Fit' 을 선택하여 기울기에 대해 'Best fit'을 결정한다.
Data-studio의 'Statistics' 메뉴로부터 'Mean'을 선택하여 가속도의 그래프에서 'Mean'값을 기록한다.
위 실험 분석에서 나온 그래프와 실험에서 측정한 데이터를 통해 실험 결과를 정리한다.

## Slide 8
토의 사항
속력의 기울기와 가속도의 평균이 다른 이유는 무엇인가?
속력의 기울기와 가속도의 평균 중 무엇이 더 정확한가?
얻어진 중력 가속도가 공기의 마찰에 의해서 얼마만큼의 영향을 받았는가?
log-log plot을 사용하여 이동거리와 시간이 power law로 표현됨을 확인하고, 그 기울기가 2임을 확인한다.
오차를 유발할 수 있는 여러 요인들을 제시하고, 실험을 개선시킬 수 있는 방안을 제시하라.
실험 결과 및 토의
총 4회 실험하여 시간에 대한 속력의 기울기와 구간별 가속도의 평균을 기록한다. 또한, 4회 실험한 값의 평균도 기록한다.
08

## Slide 9
09
Reference(출처)
실사구시의 물리학 제3판, 한양대학교 물리학과 물리교재연구실
대학물리학 에센스 (International Student Edition), Raymond A. Serway and John W. Jewett, Jr.저, 북스힐, 2024
Physique, Bramand P.저, Hachette Education, 1998

## Slide 10
2025.03.17
감사합니다.